附表

“十四五”时期江东新区能源建设重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资额 （万元） | 规划建设时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生物质/垃圾发电项目 |  | 87300 |  |  |
| 1 | 河源市热力发电厂 | 总建设规模为日处理生活垃圾1200/d，一次建成，配置2台 600t/d机械炉排焚烧炉和1台30MW中温次高压凝汽式汽轮发电机组。 | 87300 | 2021-2025 | 市城管局牵头 |
| 二 | 电网项目 |  | 147284 |  |  |
| 1 | 500千伏源和电厂二期接入系统工程 | 新建源和电厂二期～上寨双回送电线路。 | 25488 | 2020-2021 |  |
| 2 | 粤港澳大湾区500千伏外环东段工程 | 新建500kV交流架空线路约84km。 | / | 2022-2023 |  |
| 3 | 220kV越王山(紫城)输变电工程 | 新建越王山至升平2回线路、改接上寨至升平双回线路形成上寨至越王山双回、改接上寨至升平双回线路形成方红至升平双 回 | 44265 | 2020-2021 |  |
| 4 | 220kV赣深铁路东源牵引站接入系统工程 |  | 6723.98 | 2020-2021 |  |
| 5 | 河源紫金220千伏江东输变电工程 | 新建主变；解口220kV方升甲乙线入江东站 | 28441 | 2021-2022 |  |
| 6 | 110kV、35kV输变电工程 | 110kV变电站建设（梧峰站、格岭站、江口站、高望站） | 合计41294万元。其中：梧峰站14076万元、格岭站5452万元、江口站15552万元、高望站6214万元 | 2021-2025 |  |
| 7 | 南方电网保底通信网建设工程（广东） |  | 1072 | 2022-2023 |  |
| 三 | 油气 |  | 7000 |  |  |
| 1 | 天然气管网“县县通工程”河源-东源项目 | 在新区辖区内管线长度32.1km，新建临江、古竹阀室 | / | 2021-2025 |  |
| 2 | 江东新区门站建设工程 | 建设 1 座江东新区门站（供气规模 0.3 亿立方米/年）及配套管网。 | 3000 | 2021-2023 |  |
| 3 | 河源华润燃气有限公司古竹LNG气化站 | 在古竹镇新建一座LNG气化站，对整个古竹镇实行管道供气，整个项目预计总投资3000万元，一期投资1000万，后期投资2000万，用地面积4636.02平方米。 | 3000 | 2022-2025 |  |
| 4 | 成品油零售设施 | 新建规划加油站1座，储备规划加油站2座。 | 1000 | 2021-2025 |  |
| 四 | 电动汽车充电基础设施网络 |  | 5145 |  |  |
| 1 | 充电站 | 建设24个充电站（其中公交车充电站1个） | 4800 | 2021-2025 |  |
| 2 | 充电桩 | 建设115个充电桩（其中公共充电桩77个，专用充电桩38个） | 345 | 2021-2025 |  |
| 总计 |  |  | 246729 |  |  |